|  | 技術管理者 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決裁欄 |  |  |  |  |  |

給　水　装　置　工　事　完　了　報　告　書

令和　　年　　月　　日

知立市水道事業　様

指定給水装置工事事業者名

㊞

令和　　年　　月　　日付　　　　　号で許可されました給水装置工事が完了しましたので報告します。尚、給水装置の構造・材質等の確認及び水圧検査の結果は次のとおりです。

| 工事場所 | 知立市 町 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事種別 | □新設 □増径 □支管分岐 □増設 □改造 □撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 査 項 目 |  |  | 確認 | 検査 | 検 査 項 目 |  | 確認 | 検査 |
| ①竣工図どおり施工されているか |  |  |  |  | ④配管及び接合 |  |  |  |
| ・管の種類、口径、布設延長 |  |  |  |  | ・汚染,逆流防止措置が適正である |  |  |  |
| ・管の埋設位置,深さ |  |  |  |  | ・凍結,防食,破壊等の対策 |  |  |  |
| ・使用材料の確認 |  |  |  |  | ・クロスコネクションがない |  |  |  |
| ・分岐,弁栓等のオフセット |  |  |  |  | ・ポンプに連結していない |  |  |  |
| ②止水栓(仕切弁)の設置 |  |  |  |  | ⑤使用器具の取付け |  |  |  |
| ・操作に支障がない |  |  |  |  | ・性能基準適合品を使用している |  |  |  |
| ・蓋の凸凹,傾きがない |  |  |  |  | ⑥路面復旧の確認 |  |  |  |
| ・設置位置が適正である |  |  |  |  | ・路面に凸凹がない |  |  |  |
| ③メーターの設置 |  |  |  |  | ・路面表示の復旧をしている |  |  |  |
| ・逆付け,片寄りがない |  |  |  |  | ⑦受水槽 |  |  |  |
| ・設置位置が適正である |  |  |  |  | ・吐水空間が基準どおりである |  |  |  |
| ・検針,取替えに支障がない |  |  |  |  | ・受水槽を基準どおり設置している |  |  |  |
| 水圧検査(1.75MPa) |  | □ 屋 内 装 置 (１分間) |  |  |  | 確認日 年 月 日 |  |  |
| 残留塩素の確認 |  | 遊離残留塩素濃度 mg／L |  |  |  | 確認日 年 月 日 |  |  |
| 確認者 |  | 給水装置工事主任技術者 (交付番号) |  |  |  |  |  |  |

※水圧検査、残留塩素については検査状況の写真を添付のこと

| 検査年月日 | 令和 年 月 日 | 検査員名 | ㊞ |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査結果 | □ 合 格 □ 不 合 格 |  |  |
| (指示事項又は処置) |  |  |  |